ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку твердотопливной

блочно-модульной котельной установки (МКУ)

| Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость модульной котельной |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |
| Наименование организации |  |
| Ответственное лицо |  |
| Тел/факс, e-mail |  |
| Объем работ, поручаемых исполнителю | - проектирование - поставка оборудования |
| Назначение котельной | - отопление - горячее водоснабжение - отопление и горячее водоснабжение |
| Общая теплопроизводительность | _______________ МВт |
| Распределение тепловой нагрузки | - отопление ______________ МВт - горячее водоснабжение: максимальная часовая _____________ МВт |
| Вид топлива | - каменный, бурый уголь - древесное топливо - уголь/резервное дрова |
| Вид топочного устройства котла | - Ручная топка - Механическая топка |
| Категория котельной | - I (резервирование оборудования требуется) - II (резервирование оборудования не требуется) |
| Исходная вода на входе в котельную | - температура _____________°С - давление ________________ МПа |
| Характеристики топлива | марка, ____________________ калорийность, ккал/кг ____________ размер кусков , мм __________________ |
| Водоподготовка котельной | - без водоподготовки - система Комплексон - выбор согласно химическому составу исходной воды |
| Комплектация автоматики | - только ручное управление - автоматическое наполнение бака аккумулятора - автоматическая подпитка - блокировка оборудования в критических ситуациях - иное (указать) |
| Блок учета расхода | - топлива - тепловой энергии - исходной воды - подпиточной воды - электроэнергии |
| Наличие вспомогательных помещений | - сантехнический узел - душевая - комната оператора - комната приема пищи |
| Система топливоподачи | - скребковый транспортер - СКИПовый подъемник - с дробилкой угля - без дробилки |
| Система шлакозолоудаления | - транспортер в отвалом - транспортер с бункером шлакосборником - золоуловители |
| Климатические условия | - регион поставки котельной |

Дополнительные условия: _________________

Подпись Заказчика:

_____________________  /____________________ /

Заполненный опросный лист просим отправить на электронную почту: kotelkvr@yandex.ru